## пер.Артиллерийский,4
Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом
№___1/пА-4_________________
от 01 апреля 2015 года
Состав и техническое состояние
общего имущества в многоквартирном доме
1. Адрес МКД пер. Артиллерийский,4
2. Год постройки _____1954___________

## Строительные конструкции
3. Техничесоке состояние многоквартирного дома
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
I.Строительные конструкции:
1. Фундаменты | 1 |  | не требуется
2
2. Несущие стены | 1 |  | не требуется
2
3
3. Перекрытия | 1 |  | не требуется
2
3
4
4. Перегородки | 1 |  | не требуется
2
3
5. Фасады | 1 | отслоение штукатурного слоя | требуется ремонт
| 2 | разрушение отмостки
| 3 | проседание отмостки
| 4 | разрушение водосточных труб (коррозия)
| 5 | разрушение переплетов подъездных окон
6
6. Балконы | 1 | разрушение бетона балконных плит | требуется ремонт
| 2 | коррозия арматуры балконных плит
3
4
7. Окна мест общего пользования | 1 | разрушение переплетов | требуется ремонт
| 2 | отсутствие двойного остекления
3
4
8. Двери мест общего пользования | 1 | отсутствие тамбурных дверей | требуется ремонт
2
3
9. Крыша: асбестоцементная | 1 | поражение гнилью обрешетки | требуется ремонт
| 2 | поражение гнилью стропил
| 3 | разрушение шиферного покрытия
| 4 | разрушение металлического пояса кровли
10.Технические подвалы (подполья) | 1 | отсутствие пола | требуется ремонт
| 2 | разрушение пола
| 3 | не соответствие электрических сетей освещения правилам и нормам
| 4 | поражение гнилью оконных блоков
| 5 | разрушение штукатурного слоя стен
6
11.Чердачные помещения (технические этажи) | 1 | отсутствие ходовых досок | требуется ремонт
| 2 | разрушение ходовых мостиков
| 3 | отсутствие освещения
4
12. Коридоры мест общего пользования, обслуживающие более одной квартиры | 1 | отсутствуют
2
3
13. Лестничные клетки | 1 | отслоение штукатурного слоя | требуется ремонт
| 2 | разрушение окрасочного слоя
| 3 | не соответствие электрических сетей освещения правилам и нормам
| 4 | разрушение оконных переплетов
| 5 | отсутствие двойного остекления
6
14. Вентиляция | 1 | разрушение кирпичной кладки вентиляционных каналов | требуется ремонт
| 2 | разрушение боровов
15. Мусоропровод | 1 | отсутствуют
2
3

## Инженерные сети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
II. Инженерные коммуникации:
1. Система отопления:
1.1. Верхняя разводка | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | поражение коррозией
| 3 | отложение накипи на внутренних стенках
| 4 | наличие 64 вентилей требующих замену
5
1.2. Нижняя разводка | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | поражение коррозией
| 3 | отложение накипи на внутренних стенках
| 4 | наличие 64 вентилей требующих замену
5
1.3. Панельное отопление | 1 | отсутствует
2
3
4
5
1.4. Стояки | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | отложение накипи на внутренних стенках
3
4
5
1.5. Полотенцесушители | 1 | не имеются
2
3
4
5
1.6. ТУ | 1 |  | не требуется
| 2 | отложение накипи на внутренних стенках
| 3 | наличие 6 задвижек требующих замену
4
5
1.7. ПУ тепла |  |  | не требуется
2. Холодное водоснабжение
2.1. По подвалу | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | поражение коррозией
| 3 | отложение накипи на внутренних стенках
| 4 | наличие 18 вентилей требующих замену
2.2. Стояки | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | отложение накипи на внутренних стенках
3
4
2.3. ПУ ХВС
3. Горячее водоснабжение |  |  | не требуется
3.1. По чердаку | 1 | отсутствует
2
3
4
5
6
3.2. По подвалу | 1 |  | не требуется
2
| 3 | отложение накипи на внутренних стенках
| 4 | наличие 18 вентилей требующих замену
5
6
3.3. Стояки | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | отложение накипи на внутренних стенках
3
4
5
6
3.4. Полотенцесушитель | 1 | отсутствует
2
3
4
5
6
3.5. ВВП | 1 | поражение коррозией | не требуется
| 2 | отложение накипи на внутренних стенках
3
4
5
6
4. Система водоотведения (внутренний водосток) | 1
2

## Электросети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
5. Система электроснабжения:
5.1.Электроснабжение мест общего пользования | 1 | Сопротивление изоляции не соответствует норме | требуется
| 2 | Сечение распред.сети не соответствует существующим нагрузкам
| 3 | Отсутствие защитного заземления
| 4 | Вводной распред.щит не соответствует нормам и правилам
| 5 | Этажный распред.щит не соответствует нормам и правилам
5.2.Электроснабжение лифтов | 1
2
3
4
5
5.3.Электроснабжение электрической плиты | 1
2
3
4
5
5.4. ПУ эл. энергии
6. Приборы учета |  | Требуется замена прибора учёта
7. Телеоборудование | 1 | Разрушение стойки телеантенны | требуется
| 2 | Обрыв стоякового кабеля
| 3 | Разрушение мест крепления закладных устройств
4
5

## Газ
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
8. Внутридомовая система газоснабжения | ТО согласно графика. При проверке на герметичность фланцевых и сварочных соединений утечки газа не обнаружено, следы коррозии на газопроводе отсутствуют | не требуется

## Лифты
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
III. Лифты | отсутствуют

## Земельный участок
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
IV.Земельный участок, на котором расположен МКД, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства | 1.разрушение асфальтного покрытия 2.отсутствие парковочных мест | требуется ремонт